Audyt wietrzności

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie wykonano w celu określenia charakterystyki warunków wietrzności dla miejscowości Świlcza.

# 2. Lokalizacja

Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, 
w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Jest jedną z największych gmin w powiecie rzeszowskim- zajmuje powierzchnię 12 849,52 ha. Administracyjnie podzielona jest na 10 sołectw, które zamieszkiwane są przez 17 807 mieszkańców.

Wsie gminy Świlcza rozpościerają się na pograniczu dwóch makroregionów: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Można na ich tle wyróżnić jednostki mniejsze, mezoregiony: Podgórze Rzeszowskie, Pradolinę Podkarpacką (zwaną również „Rynną Podkarpacką”) oraz Płaskowyż Kolbuszowski.

Rysunek 1 Mapa gminy Świlcza.

Źródło: www.swilcza.com.pl

Południowa część gminy - fragment Podgórza Rzeszowskiego to obszar pokryty lessem 
z częściowo odsłoniętymi utworami kredowymi w postaci głębokich dolin niewielkich cieków wodnych. Budowę geologiczną stanowią iły mioceńskie, osady rzeczne starszego czwartorzędu i osady glacjalne. Wierzch tworzą utwory lessowe maskujące pierwotny rys rzeźby.

Klimat

Miejscowość Świlcza leży w zasięgu klimatu podgórskich nizin i kotlin oraz typu górskiego. Średnia temperatura roczna jest o ok. 7% wyższa niż średnia krajowa. Suma opadów wynosi ok. 700 mm rocznie, są one rozłożone nierównomiernie w ciągu roku. Największa ich ilość notowana jest w okresie czerwca i sierpnia. Na terenie wsi Świlcza przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 – 80 dni. Czas jej tajenie przypada na miesiąc marzec.

# 3 Dane pomiarowe

Pomiary prędkości oraz kierunku wiatru wykonano dla wysokości 40, 60, 80, 90, 100, 120, 130, 160, 180 i 200 m.

Dokładną lokalizację miejsca pomiarów przedstawiono na mapie poniżej.

Rysunek 2 Lokalizacja punktu pomiarowego.

Aby obliczenia zostały wykonane w rzeczywistych warunkach pracy turbin wiatrowych, sporządzono mapę wysokościową oraz mapę szorstkości terenu, które umożliwiają na wierne odzwierciedlenie panujących warunków.

Rysunek 3 Rzeźba terenu inwestycji.

Rysunek 4 Mapa cyfrowa.

# 4. Wyniki

Szczegółową analizę wyników zawarto w załączniku do audytu wietrzności.